附件一:

成果清单

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 组织合作创新项目 | 3项 |
| 1．水体修复：龙珠水库项目；WEP生态水环境修复系统示范项目 2．餐厨垃圾：无锡梅村示范项目 3．土壤修复：油车水库土壤修复；凯米拉场地污染调查 |  |
| 合作项目获得的知识产权 | 1项 |
| 申请人：江苏中宜环科水体修复有限公司 发明创造名称：多功能水下固定支架 |  |
| 组织制定产业技术发展规划、路线图 | 1项 |
| 土壤修复技术路线图修订（环保部） |  |
| 提供展览服务 | 2次 |
| - 组织企业参加2012韩国釜山举行的国际水协会(IWA)大会，参展企业有凌志环保、菲力集团、夏航集团等 2．协助举办绿色产业园大会，参展企业有中持环保、兴邦环保等 |  |
| 召开学术会议或论坛 | 3次 |
| - 海外创新技术与资本中国高新区巡演——澳洲节能环保技术 2．海外创新技术与资本中国高新区巡演——芬兰清洁技术 3.土壤修复技术研讨会中芬土壤修复技术研讨会 |  |
| 组织对外技术转移 | 4项 |
| 1.韩国BKT公司垃圾渗滤液项目 2.为英国Hydro国际水设备公司提供《中国雨水管理及污水处理市场调研》 3.与澳思环境科技咨询公司(Earth Systems)签订《战略合作协议框架》， 4.芬兰Savattarra公司土壤修复技术 |  |

| 组织大型仪器设备（价值50万元以上）共享 |  | 共10台 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型 号 | 数 量 |
| 1 | 等离子发射光谱 | 美国PE OPTIMA 7000DV | 1 |
| 2 | 离子色谱 | 美国戴安 ICS1100 | 1 |
| 3 | 液相色谱 | 美国安捷伦 1260 | 1 |
| 4 | 气相色谱仪 | 美国安捷伦 7890 | 1 |
| 5 | 气相色谱/质谱联用仪 | 美国安捷伦 7890-5975 | 1 |
| 6 | TOC | 德国ELEMENTAR vario TOC | 1 |
| 7 | 便携式水质分析仪 | 美国YSI 6600-v2 | 1 |
| 8 | 便携式光合仪 | 美国LI-COR LI-6400XT | 1 |
| 9 | 科研级自动气象站 | 美国DYNAMAX Dynamet | 1 |
| 10 | 吸压式土壤溶液取样器 | 丹麦PRENAR PRENART | 1 |